## Slide 1: 电力工控入侵检测系统研发 项目需求评审汇报
2019年9月

## Slide 2
目录
项目背景
需求分析
3
1
项目目标
2
功能规格
4
技术规格
5

## Slide 3: 电力工控入侵事件频发
2003年变电站病毒攻击事故
2010年伊朗核电站“震网”事件
2015年乌克兰大面积停电事件
2016年德国核电站受恶意程序攻击关闭事件
社会影响负面大
安全预警手段缺失
事后审计困难

## Slide 4
项目背景
近年来，随着我国经济的高速发展，电力已成为经济发展的重要环节，人们对电力的需求显得更加迫切；在电力生产过程中其安全就显得尤为重要。做为信息基础设施的基础，电力工控系统一旦出现风险而瘫痪，将大大影响人们的生活和整个城市的运转。
依靠人工
效率低下
监视手段
较为缺乏
信息互通
急需解决
安全管理
有待提升
自动化系统故障准确定位困难，需要完全依靠运维人员去分析、跟踪，运维效率低。
电力运维缺乏完全管理，没有相乘完整的发现、防御、应对与反馈机制。
缺乏电力网络安全设备的运行状态、拓扑、运维、安全等监视手段。
电力系统安全的相关信息分散互不相同，没有形成统一完整的关联体系。

## Slide 5
目录
项目背景
需求分析
3
1
项目目标
2
功能规格
4
技术规格
5

## Slide 6
项目目标
项目
目标
态势
全网安全要素信息
检测规则
采集
监视
发现
获取
信息
融合
智能 分析
威胁
识别
统计
关联
挖掘
安全态势
威胁态势
风险态势
预测评估
看得见
预警
采集
感知
决策
通报预警
分析处置
防护决策
纵深协同
防得住

## Slide 7
目录
项目背景
需求分析
3
1
项目目标
2
功能规格
4
技术规格
5

## Slide 8: 项目需求分析
电力入侵检测系统
检测分析引擎
工控电力网络安全要素
“看得见、摸得着、防得住“
机密性
完整性
可用性
用户业务网络
网络扫描
SQL注入
XSS攻击
恶意代码
病毒
页面篡改
暴力破解
提权攻击
后门攻击
漏洞利用
蠕虫木马
间谍软件
僵尸网络
垃圾邮件
拒绝服务攻击
安全要素获取
采集探针
流量
信息
运行
日志
性能
信息
资产及业务对象信息
安全态势
安全检测
安全告警
威胁目标分析
攻击行为分析
风险分析
异常特征分析
危害程度分析
影响范围分析
大数据处理架构支撑
清洗
漏扫
4A
WAF
VPN
IDS
FW
堡垒机

## Slide 9
目录
项目背景
需求分析
3
1
项目目标
2
功能规格
4
技术规格
5

## Slide 10: 功能架构
平
台
功
能
安全
大数据
平台
安全
要素
摄取
可视化态势呈现
日志采集探针
安全日志
报警日志
性能探针
状态
性能
资产数据库
分布式缓存
外部接口
分布式存储
安全
检测
引擎
关联分析引擎
异常检测引擎
攻击检测引擎
检测算法
资产采集接口
终端状态监控
网络拓扑
告警多维统计
电力
安全
信息
来源
网络中安全引擎
FW
IDS
Anti-DDOS
防病毒
WAF
脆弱性扫描 …
工控网络设备
工控
主机
基础网络设备
路由设备
交换机
运维支撑
权限
管理
自身
审计
设备
配置
节点
监控
系统
日志
数据
备份
升级
管理
时钟
管理
日志与报警管理
规则库管理
流量异常
网络会话异常
管理中心规则库管理
终端规则管理
日志管理
报警管理
态势报告
异常检测管理
PLC
DCS
流量采集探针
通用流量
工控流量
攻击检测管理
通用攻击检测
电力协议异常
工控攻击检测

## Slide 11
目录
项目背景
需求分析
3
1
项目目标
2
功能规格
4
技术规格
5

## Slide 12: 异常/攻击事件检测
异常检测
异常分层
视角
通用协议异常
网络会话异常
工控协议异常
资产
威胁感知
安全域
威胁感知
业务域
威胁感知
资源对象
视角
异常趋势
百分比例分布
异常矩阵
统计
高危定位
趋势规律
威胁预警

## Slide 13: 攻击检测
攻击结果态势
遭受攻击分布态势
攻击来源态势
发起攻击
安全域维度
外部威胁源
遭受攻击
安全域的分布
业务上的分布
攻击类型
在安全域的分布
在业务系统分布
在资产类型分布
攻击结果
被阻断攻击
未阻断攻击
攻击趋势
网络层
系统层
网络层
数据层
被阻断攻击态势
各区域被防护的攻击
被防护的业务层攻击
外部攻击被防护情况
未阻断攻击态势
各区域未阻断的攻击
未防护的业务层攻击
外部攻击未阻断情况
来源于外网的攻击
检测到的攻击行为
外部威胁情报
来源于内网攻击
各安全域
具体资产对象
对象集合维度
安全域
业务系统
网络分层维度
网络层
主机层
业务层
数据层

## Slide 14: 网络流量分析
支持对工控网络对象的回溯分析（IP地址、网络应用、IP会话、TCP/UDP会话等），
提供数据包级的通讯行为 ，会话还原。
告警
可疑行为、异常流量
数据追踪
按时间、重点IP、挖掘
定性
下载数据包分析
告警
可疑行为、异常流量
数据追踪
按时间、重点IP、挖掘
定性
下载数据包分析

## Slide 15: 多源异构安全要素信息的采集技术
流数据
安全类数据
管理类数据
数据采集
多种存储介质
原始日志
过滤
标准化
关联补齐
数据标签
多种日志集中存储，除安全数据外还包括其他应用系统的结果数据。
根据业务分析需求，支持将数据存储在多种存储介质上。
支持将繁杂的日志数据标准成统一的标准。
支持关联整个数据中心的数据，丰富标准化字段，为后续的场景提供更多的分析维度。
支持数据标签化，能够通过已知的逻辑为数据提供更多的有价值的分析点。
支持数据字典，可以持续的为标准化提供数据支持，数据订阅方可以基于数据字典获取想要的数据。

## Slide 16: 大数据安全分析技术
内部网络环境
外部
性能
日志
流量
规则
资产
数据存储
检测分析
数据治理（模型/质量）
系统运行支撑（权限/配置/自身安全保障）
UI与可视化
结构/非结构
关系/非关系
实时/历史
分布式存储
异常检测
攻击检测
关联分析
行为分析
日志检索
检测分析引擎
分布式
消息引擎
海量
高速
异构
……
数据摄取

## Slide 17: 异常行为分析引擎技术
基于分布式实时流计算，细粒度、多维度行为基线建模，基于机器学习算法的行为预测，插件式行为检测模板。
日志
Flow
原始
报文
智能行为预测
异常行为检测
分布式流计算引擎
异常行为分析引擎
安全数据采集
流量行为异常
日志行为异常
隐蔽信道检测
电力工控行为异常检测
行为可视化
精细化行为基线建模

## Slide 18: 行为画像与异常检测技术
动态基线技术
预测分析技术
同比分析
对指定IP的事件行为特征（如错误比例、拒绝比例、频度、出现次数等）进行周期性建模，然后将实测值与建模值进行比较，判定异常
环比分析
根据指定IP的事件行为特征（如错误比例、拒绝比例、频度、出现次数等）的历史值通过预测算法预测出未来时间的取值区间，然后将实测值与预测值进行比较，判定异常
细粒度的动态周期性行为建模技术
基于多次指数平滑的行为预测技术
智能安全

## Slide 19
汇报完毕！